## 使用機器
機器名 | メーカ名 | 型番 | シリアル
高電圧試験装置 | パルス電子技術株式会社 | CR-200F-32 | 5477
試験用変圧器 | 同上 | TT-50K6U | 5477
直流接地装置 | 同上 | DDC-50K | 5477
標準球ギャップ | 同上 | G-100H | 5477
気中／油中試験装置 | 同上 | ZSK-50W | 5477
インパルス電圧発生装置 | 同上 | IVG-200AS | 5477
懸垂がいし | 同上 | A-S-1527AB JIS記号：180EP
高電圧プローブ | 同上 | EP-100K
オシロスコープ | Tektronix | TDS 3032 | B012774
デジタルテスタ | マザーツール | MT-8210 | 不明
※注意1
Wordのレポート見本では，表や図の差し替えは以下の手順で行っています．少々面倒ですが，整った書式を保持しながら差し替えができます．
削除やコピー等において，選択する場所や範囲を適切に行わないと失敗するので，何回か試してコツを掴んで下さい．
〇表
＜削除＞
Word上の差し替えたい表に対して，表全体をグレーアウトさせて選択した状態にした後，右クリックをして「表の削除」をクリック（表が消える）．
＜貼り付け＞
Excel上のコピーしたい表全体を選択してコピー．Word上の表を貼り付けたい場所を選択して，左上のメニューから「貼り付け」→「形式を選択して貼り付け」→「HTML形式」をクリック（表が貼りつくが左寄せ）．
表全体をグレーアウトさせて選択した状態にした後，上側のメニューから「中央寄せ」をクリック（表が中央寄せになる）．
※HTML形式で貼りつけると、表の内容だけでなく，罫線の書式が返られます．
〇グラフ
＜削除＞
Word上の差し替えたいグラフを選択して削除（グラフが消える）．
＜貼り付け＞
Excel上のコピーしたいグラフを選択してコピー．Word上のグラフを貼り付けたい場所を選択して，左上のメニューからに「貼り付け」→「形式を選択して貼り付け」→「microsoft excel グラフ オブジェクト」をクリック（グラフが貼りつく）．
※注意2
自分の抵抗値を計るテスタは，身近な物を使うため，個人で異なると思います．適宜修正して下さい．

## 気中火花
気温 [℃] | 気圧 [hPa] |  |  |  | 相対空気密度 |  | 相対空気密度（針－針）
23 | 984 |  |  |  | 0.96073 |  | 0.97735
平板－平板
ギャップ長 [cm] |  | 破壊電圧 [kV]
|  | 実験式 |  |  | 実測値
[5 empty] | 1回目 | 2回目 |  | 平均値
0.4 |  | 14.0296 |  |  | 13.3 | 13.6 |  | 13.45
0.7 |  | 22.4742 |  |  | 22.2 | 20 |  | 21.1
1 |  | 30.6044 |  |  | 30.4 | 29.5 |  | 29.95
1.3 |  | 38.5566 |  |  | 37.1 | 38.2 |  | 37.65
1.6 |  | 46.3899 |  |  | 46.5 | 46.4 |  | 46.45
球－球 | 球半径： |  | 5 | cm
ギャップ長 [cm] |  | 破壊電圧 [kV] | [7 empty] | 実験式に おける 補正係数
|  | 実験式 |  |  | 実測値
[5 empty] | 1回目 | 2回目 |  | 平均値
0.4 |  | 12.9811 |  |  | 14.8 | 13.7 |  | 14.25 |  | 1.0268
0.7 |  | 22.2766 |  |  | 21.6 | 18.6 |  | 20.1 |  | 1.0471
1 |  | 31.2138 |  |  | 30.9 | 30.8 |  | 30.85 |  | 1.0676
1.3 |  | 39.8089 |  |  | 38.2 | 38.8 |  | 38.5 |  | 1.0882
1.6 |  | 48.0768 |  |  | 44.4 | 46.5 |  | 45.45 |  | 1.109
針－針
ギャップ長 [cm] |  | 破壊電圧 [kV]
|  | 実験式 |  |  | 実測値
[5 empty] | 1回目 | 2回目 |  | 平均値
1 |  | 22.8798 |  |  | 8.6 | 9.2 |  | 8.9
2 |  | 27.7763 |  |  | 21.5 | 21.5 |  | 21.5
3 |  | 32.6729 |  |  | 31.2 | 31.1 |  | 31.15
4 |  | 37.5694 |  |  | 40.4 | 40.3 |  | 40.35
5 |  | 42.4659 |  |  | 48.3 | 47.8 |  | 48.05
針－平板
ギャップ長 [cm] |  | 破壊電圧 [kV]
|  | 針（＋） | [6 empty] | 針（－）
|  | 1回目 |  |  | 2回目 | 平均値 |  |  | 1回目 | 2回目 | 平均値
0.4 |  | 5.7 |  |  | 6.9 | 6.3 |  |  | 7.2 | 7.2 | 7.2
0.7 |  | 7.2 |  |  | 6.9 | 7.05 |  |  | 12.6 | 12.5 | 12.55
1 |  | 10.4 |  |  | 10.9 | 10.65 |  |  | 18.5 | 18.3 | 18.4
1.3 |  | 14.7 |  |  | 15 | 14.85 |  |  | 25 | 25 | 25
1.6 |  | 17.8 |  |  | 18.2 | 18 |  |  | 32 | 31.9 | 31.95
※注意3
表のレイアウトは、レポートに貼り付けることを前提としており、見やすさを重視してセル結合を多用しています．
グラフのデータ参照先を変えると，セル結合の影響で、セルが正しく選択できない場合があります。その際には参照先のセル結合を一旦解除して、正しいセルを選択した後、再度セル結合を行って下さい（参照セルの編集時に正しいセル座標を入力する方法でもOKです）．
※注意4
測定範囲外の近似線の予想は，近似線の書式設定で調整しています．適切設定されていない場合，近似線が軸の外にはみ出してグラフのレイアウトが崩れます．その場合は，「前方補外」や「後方補外」の値を調整して，グラフのレイアウトを整えて下さい．

## 液体個体
絶縁油
| 1回目 [kV] |  |  | 2回目 [kV] |  | 3回目 [kV] | 4回目 [kV] | 5回目 [kV] |  | 2～5回目の平均値 [kV]
| 50.1 |  |  | 48.4 |  | 50.1 | 44.6 | 46.2 |  | 47.325
ギャップ長1cmにおける破壊試験
実験のギャップ長 |  | d | 0.25
|  | n | 0.5
|  | A | 94.65
ギャップ長1cmの破壊電圧 |  | V | 94.65
ベークライト
| 1回目 [kV] |  |  | 2回目 [kV] |  | 平均値 [kV] | 波高値（√2×平均値） [kV]
| 42.4 |  |  | 44.2 |  | 43.3 | 61.2354
ギャップ長1cmにおける破壊試験
実験のギャップ長 |  | d | 0.1
|  | n | 0.6
|  | A | 243.7827
ギャップ長1cmの破壊電圧 |  | V | 243.7827
気体、液体、固体の 破壊電圧の比較
[5 empty] | 気体 （空気） |  | 液体 （絶縁油） |  | 固体 （ベークライト）
| 破壊電圧 |  |  |  | 29.95 |  | 94.65 |  | 243.7827
| 気体に対する比 |  |  |  | 1 |  | 3.1603 |  | 8.1397
※注意5
絶縁油の結果について，レポート見本では1回目と3回目が50.1kVまで耐えたため，注意書きのため「*（アスタリスク）」記号を付けていますが，Excelの表では計算ができなくなるため．*記号を付けていません．
この場合のように，表中に記号を示したい場合は，Wordに貼り付けた表で記すようにして下さい．

## 碍子インパルス
充電電圧 Vi [kV] | インパルス電圧 Vo [kV] | フラッシオーバの有無（有 : 〇，無 : ×） | [13 empty] | 放電率 p [%]
|  | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |  | 回目
27.2 | 92.0448 | × | × |  | × | 〇 | × | 〇 | × | × |  | × | 〇 |  |  | 30
27.6 | 93.3984 | 〇 | 〇 |  | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 |  | 〇 | 〇 |  |  | 80
|  | 傾き: |  | 36.9385
|  | 切片: |  | -3370
|  | 50 | %フラッシオーバ電圧： | [5 empty] | 92.5862 |  | kV
|  | 碍子の対雷インパルス電圧に対する比： | [11 empty] | 1.2345
|  | 自分の抵抗値： |  |  |  |  | 374 |  | kΩ
|  | 50%フラッシオーバ電圧の感電時に流れる電流： | [13 empty] | 247.5568 |  | mA
|  | 0 | %フラッシオーバ電圧： | [5 empty] | 91.2326
|  | 標準状態におけるフラッシオーバが0%となる電圧： | [14 empty] | 94.9618
|  | 碍子の対雷インパルス電圧に対する比： | [11 empty] | 1.2662
充電電圧 Vi [kV] | インパルス電圧 Vo [kV] | フラッシオーバの有無（有 : 〇，無 : ×） | [13 empty] | 放電率 p [%]
|  | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |  | 回目
27 | 91.368 | × | × |  | × | × | × | × | 〇 | × |  | × | × |  |  | 10
27.2 | 92.0448 | × | × |  | × | 〇 | × | 〇 | × | × |  | × | 〇 |  |  | 30
27.6 | 93.3984 | 〇 | 〇 |  | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 |  | 〇 | 〇 |  |  | 80
|  | 傾き: |  | 36.9385
|  | 切片: |  | -3370
|  | 50 | %フラッシオーバ電圧： | [5 empty] | 92.5862 |  | kV
|  | 碍子の対雷インパルス電圧に対する比： | [11 empty] | 1.2345
|  | 自分の抵抗値： |  |  |  |  | 374 |  | kΩ
|  | 50%フラッシオーバ電圧の感電時に流れる電流： | [13 empty] | 247.5568 |  | mA
|  | 0 | %フラッシオーバ電圧： | [5 empty] | 91.2326
|  | 標準状態におけるフラッシオーバが0%となる電圧： | [14 empty] | 94.9618
|  | 碍子の対雷インパルス電圧に対する比： | [11 empty] | 1.2662
充電電圧 Vi [kV] | インパルス電圧 Vo [kV] | フラッシのオーバ有無（有 : 〇，無 : ×） | [14 empty] | 放電率 p [%]
|  | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 | 回目
27.2 | 92.0448 | × | × |  | × | × | 〇 | × | × | × |  | × | × |  | × |  | 9.0909
27.4 | 92.7216 | × | 〇 |  | × | 〇 | × | 〇 | × | 〇 |  | × | 〇 |  | × |  | 45.4545
27.8 | 94.0752 | 〇 | 〇 |  | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 |  | 〇 | 〇 |  |  |  | 80
|  | 傾き: |  | 25.5212
|  | 切片: |  | -2320.9091
|  | 50 | %フラッシオーバ電圧： | [5 empty] | 92.8997 |  | kV
|  | 碍子の対雷インパルス電圧に対する比： | [11 empty] | 1.2387
|  | 自分の抵抗値： |  |  |  |  | 374 |  | kΩ
|  | 50%フラッシオーバ電圧の感電時に流れる電流： | [13 empty] | 248.3949 |  | mA
|  | 0 | %フラッシオーバ電圧： | [5 empty] | 90.9405
|  | 標準状態におけるフラッシオーバが0%となる電圧： | [14 empty] | 94.6578
|  | 碍子の対雷インパルス電圧に対する比： | [11 empty] | 1.2621
充電電圧 Vi [kV] | インパルス電圧 Vo [kV] | フラッシオーバの有無（有 : 〇，無 : ×） | [13 empty] | 放電率 p [%]
|  | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |  | 回目
27 | 91.368 | × | × |  | × | × | × | × | 〇 | × |  | × | × |  |  | 10
27.2 | 92.0448 | × | × |  | × | 〇 | × | 〇 | × | × |  | × | 〇 |  |  | 30
27.6 | 93.3984 | 〇 | 〇 |  | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 |  | 〇 | 〇 |  |  | 80
27.8 | 94.0752 | 〇 | 〇 |  | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 |  | 〇 | 〇 |  |  | 90
|  | 傾き: |  | 36.9385
|  | 切片: |  | -3370
|  | 50 | %フラッシオーバ電圧： | [5 empty] | 92.5862 |  | kV
|  | 碍子の対雷インパルス電圧に対する比： | [11 empty] | 1.2345
|  | 自分の抵抗値： |  |  |  |  | 374 |  | kΩ
|  | 50%フラッシオーバ電圧の感電時に流れる電流： | [13 empty] | 247.5568 |  | mA
|  | 0 | %フラッシオーバ電圧： | [5 empty] | 91.2326
|  | 標準状態におけるフラッシオーバが0%となる電圧： | [14 empty] | 94.9618
|  | 碍子の対雷インパルス電圧に対する比： | [11 empty] | 1.2662
※注意6
本テーマは，班によって試行回数が異なる場合があります．その例として，幾つかの結果の例を示しています．ここに示した表のようにならない場合がありますので，その場合は使えそうな表を適宜修正して下さい．
因みに，グラフおよびレポート見本では，上から2番目の表を用いています．
グラフ中に配置した矢印や文字は，後から追加したもので，セルの値に連動していません．結果に合わせて適宜調整をして下さい．
※注意7
自分の抵抗値は個人ごとに異なります．自分の抵抗値を調べて下さい．