## 使用機器
機器名 | メーカ名 | 型番 | シリアル
高電圧試験装置 | パルス電子技術 | CR-200F-32 | 5477
株式会社
試験用変圧器 | 同上 | TT-50K6U | 5477
直流接地装置 | 同上 | DDC-50K | 5477
標準球ギャップ | 同上 | G-100H | 5477
気中／油中試験装置 | 同上 | ZSK-50W | 5477
インパルス電圧発生装置 | 同上 | IVG-200AS | 5477
懸垂がいし | 同上 | A-S-1527AB
JIS記号：180EP
高電圧プローブ | 同上 | EP-100K
オシロスコープ | Tektronix | TDS 3032 | B012774

## 気中火花
気温 [℃] | 気圧 [hPa] |  |  |  | 相対空気密度 |  | 相対空気密度（針－針）
24 | 986 |  |  |  | 0.95944 |  | 0.97604
平板－平板 | 16.1
ギャップ長 [cm] |  | 破壊電圧 [kV]
|  | 実験式 |  |  | 実測値
[5 empty] | 1回目 | 2回目 |  | 平均値
0.4 |  | 14.014 |  |  | 13.3 | 13.3 |  | 13.3
0.7 |  | 22.4483 |  |  | 21.7 | 21.9 |  | 21.8
1 |  | 30.5685 |  |  | 30.9 | 31 |  | 30.95
1.3 |  | 38.5107 |  |  | 38.3 | 37.9 |  | 38.1
1.6 |  | 46.3342 |  |  | 46.7 | 46.1 |  | 46.4
球－球 | 球半径： |  | 5 | cm
ギャップ長 [cm] |  | 破壊電圧 [kV] | [6 empty] | 実験式に おける 補正係数
|  | 実験式 |  |  | 実測値
[5 empty] | 1回目 | 2回目 |  | 平均値
0.4 |  | 12.9654 |  |  | 13.9 | 13.7 |  | 13.8 | 1.0268
0.7 |  | 22.2497 |  |  | 22.6 | 22.5 |  | 22.55 | 1.0471
1 |  | 31.1761 |  |  | 32.4 | 32.4 |  | 32.4 | 1.0676
1.3 |  | 39.7607 |  |  | 41 | 41 |  | 41 | 1.0882 | ギャップがながいんじゃな～いかな～
1.6 |  | 48.0186 |  |  | 48.2 | 48.2 |  | 48.2 | 1.109
針－針
ギャップ長 [cm] |  | 破壊電圧 [kV]
|  | 実験式 |  |  | 実測値
[5 empty] | 1回目 | 2回目 |  | 平均値
1 |  | 22.8491 |  |  | 8.8 | 8.6 |  | 8.7
2 |  | 27.7391 |  |  | 21.9 | 21.7 |  | 21.8
3 |  | 32.629 |  |  | 31.4 | 31.4 |  | 31.4
4 |  | 37.519 |  |  | 40.8 | 41 |  | 40.9
5 |  | 42.409 |  |  | 48.4 | 48.4 |  | 48.4
針（＋）－平板
ギャップ長 [cm] |  | 破壊電圧 [kV]
|  | 1回目 |  |  | 2回目 | 平均値
0.4 |  | 5.5 |  |  | 5.6 | 5.55
0.7 |  | 9 |  |  | 9.1 | 9.05
1 |  | 11.9 |  |  | 11.9 | 11.9
1.3 |  | 14.6 |  |  | 15 | 14.8
1.6 |  | 18.5 |  |  | 18.5 | 18.5
針（－）－平板
ギャップ長 [cm] |  | 破壊電圧 [kV]
|  | 1回目 |  |  | 2回目 | 平均値
0.4 |  | 7.3 |  |  | 7.3 | 7.3
0.7 |  | 12.2 |  |  | 12.2 | 12.2
1 |  | 18.7 |  |  | 18.7 | 18.7
1.3 |  | 25.5 |  |  | 25.5 | 25.5
1.6 |  | 31.7 |  |  | 31.5 | 31.6

## 液体個体
絶縁油
1回目 [kV] | 2回目 [kV] | 3回目 [kV] | 4回目 [kV] | 5回目 [kV] | 2～5回目の平均値 [kV] |  | 気体 | 液体 | 固体
[7 empty] | （空気） | （絶縁油） | （ベークライト）
50.1 | 46.4 | 46.2 | 46.9 | 44.8 | 46.075 | 破壊電圧 | 30 | 92.2 | 248.3
[6 empty] | 気体に対する比 | 1 | 3.0733 | 8.2767
d | 0.25
n | 0.5 |  | 184.3
A | 92.15
V | 92.15
ベークライト板
1回目 [kV] | 2回目 [kV] | 平均値 [kV] | 波高値（√2×平均値） [kV]
42.8 | 45.4 | 44.1 | 62.3668
d | 0.1
n | 0.6
A | 248.2868
V | 248.2868

## 碍子
充電電圧 | インパル ス電圧 | フラッシュオーバーの有無（有:〇,無:×） | [9 empty] | 放電率
Vi[kV] | Vo[kV] | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 | 6回目 | 7回目 | 8回目 | 9回目 | 10回目 | p[%]
27.2 | 92.0448 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 0
27.4 | 92.7216 | × | × | 〇 | × | × | 〇 | × | × | × | 〇 | 30
27.6 | 93.3984 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 60
放電率
p[%]
10
30
80